公开招标文件

招标编号:    FJHCNH[2023]014号

项目名称: 宁化县烤烟房煤改电货物类采购项目

采购人: 宁化华侨经济开发区投资有限责任公司

招标代理机构: 福建宏昌工程项目管理有限公司

- 二0 二三年十月

- 目   录

第一章  投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	8

一、总则	8

二、投标人	8

三、招标	8

四、投标	9

五、开标	13

六、投标文件的评估和比较	..............................................14

七、中标与采购合同	18

八、询问、质疑与投诉	18

九、本项目的有关信息	20

十、其他事项	20

第四章  招标内容及要求	24

第五章  采购合同（参考文本）	34

第六章  投标文件格式（第一部分）	37

一　投 标 书	39

二　货物说明一览表	41

三  技术规格和商务偏离表（格式）	42

四   投标人的资格证明文件	43

五   投标人提交的其它资料	46

六   招标服务费承诺书	51

七   保证金提交申明函	52

投标文件格式（第二部分）	53

一  投 标 书	55

二  开标一览表	56

三  投标分项报价表	57

四  提供服务范围清单	58

注：本招标文件共 58页（含封面），请投标人领取招标文件时核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起两日内向福建宏昌工程项目管理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 投标邀请

本公司受宁化华侨经济开发区投资有限责任公司的委托，就其所需的宁化县烤烟房煤改电货物类采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.招标编号：  FJHCNH[2023]014号

2.招标项目内容:详见《采购标的一览表》及招标文件第四章

| 货物名称 | 数量 | 预算价 | 主要技术 规格 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁化县烤烟房煤改电货物类采购项目 | 壹批 | 550.00万 | 详见标书 | 宁化华侨经济开发区投资有限责任公司 | 刘先生 | 13605993962 |
| 注：1、投标人的投标报价超过预算单价或预算总价的为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

3.招标文件发售时间：符合条件的合格投标人可从从 2023年 月 日起至2023年 月 日（节假日除外），每天8:30—12:00、15:00—17:30（北京时间）到福建宏昌工程项目管理有限公司 登记并申请购买采购文件。逾期未购买采购文件的投标人视为放弃投标。

4.招标文件发售地点：福建宏昌工程项目管理有限公司（宁化县中环路宁阳御景4号楼二楼业委会）

5. 联 系 人：小巫、小丘       电话：18705982460   13799188366

6.投标人资格标准：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件；

（2）投标人必须具备电力工程施工总承包三级及以上资质,并具有行政主管部门颁发的施工安全许可证。

（3）投标人代表或授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及身份证复印件，授权代表另需携带授权委托书；

（4）投标人提供经审计的上一年度或上一季度财务报表，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

(5)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（投标人须提供投标截止时间前六个月中任意一个月依法缴纳税收的税收凭据复印件及投标截止时间前六个月中任意一个月的依法缴纳社会保障资金的社会保障凭据复印件）

（6）投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法失信行为信息记录、失信被执行人名录、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、未被列为被告且无被执行案件、无行贿犯罪记录的书面声明。

（7）投标人须提供本项目发布日期之后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图。

(8)本次招标不接受联合体投标；

（备注：以上材料均须盖投标单位公章，《投标人代表授 权书》除投标文件中要体现外，开标现场还需随身携带一份《投标人代表授权书》。）

7.接受投标文件截止时间：2023年  月 日上午09时00分(北京时间) 。纸质投标文件密封后于投标截止时间之前派专人送达。逾期收到、不符合规定的投标文件将被拒绝投标。

8.开标时间：2023年  月 日上午09时00分(北京时间)。

9.开标地点：福建宏昌工程项目管理有限公司宁化分公司开标室（宁化县翠江镇财富花园九栋108店）。

10.投标保证金:人民币壹拾壹万元整。投标人应从投标单位账户以银行转帐或电汇形式提交到投标保证金指定账户(投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标项目的采购编号)，谢绝现金！不接受个人名义汇款。投标保证金应于投标截止时间前到帐。

11.标书售价及要求：招标文件纸质版或电子文档售价300元，邮寄另加50元，售后不退。

标书款、投标保证金及中标服务费专户：

户    名：福建宏昌工程项目管理有限公司宁化分公司

开户行：三明宁化成功村镇银行

账号：9031310010010000109809

12.以上如有变更，[福建宏昌工程项目管理有限公司]会通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）及电话通知，请各投标人关注。

- 第二章 投标人须知前附表

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 招标人不统一组织踏勘，由各潜在投标人自行踏勘，若投标人不参与现场踏勘视为清楚并接受本项目所有招标内容，相应后果由投标人自行承担。投标人对自行踏勘所发生的费用自理，并自行负责踏勘中所可能发生的人员伤亡及财产损失。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： 投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份,副本3份（报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封投标），纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装、加盖骑缝章或逐页盖章。（注：若投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。） |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 |  | 投标文件递交地址：福建宏昌工程项目管理有限公司宁化分公司开标室（宁化县翠江镇财富花园九栋108店） 投标截止时间： 2023年 月 日上午09时00分(北京时间) 。 |
|  |  | 投标保证金为人民币壹拾壹万元整。投标人以在2023年 月 日下午18时00分 前以现金或转账等形式交纳至福建宏昌工程项目管理有限公司以下指定账户。 户 名：福建宏昌工程项目管理有限公司宁化分公司 开户行：三明宁化成功村镇银行 账号：9031310010010000109809 退还中标方保证金要求：中标人与采购单位双方签订合同并盖章后纸质合同原件送招标代理公司留存备案一份。 |
| 6 | 评标方法与标准 | 综合评分法。对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 |
| 7 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 8 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）纸质投标文件应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建宏昌工程项目管理有限公司不承担责任。 |
| 9 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 10 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 11 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 12 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件购买之日起7个工作日内向福建宏昌工程项目管理有限公司提出，招标文件公告期限、购买均以网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建宏昌工程项目管理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 13 | 16.1 | 监督管理部门：采购人监管部门 |
| 14 | 18.1 | 指定媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） |
| 15 | 19 | 其他事项： - 本项目代理服务费由中标方支付。 (2)其他：1、代理服务费按差额定率累进法计算收取。中标人在领取中标通知书之前向招标代理机构一次性付清。具体收费标准如下：100万元（含100万元）以下按中标金额的1.5%收取，100万元～500万元（含500万元）按中标金额的1.1 %收取,500万元～1000万元按中标金额的0.8 %收取。中标人应当在领取中标通知书前，按规定的收费标准向招标代理机构缴纳招标服务费。缴后不退 。 代理服务费交纳专户： 开户名：福建宏昌工程项目管理有限公司宁化分公司，账号：9031310010010000109809 开户行：三明宁化成功村镇银行 3、退还中标方保证金要求：中标人与采购单位双方签订合同并盖章后纸质合同原件送招标代理公司留存备案一份。 |

- 第三章   投标人须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的投标人。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

- 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守采购法及实施条例、采购招投标管理办法、采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

- 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

- 福建宏昌工程项目管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建宏昌工程项目管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建宏昌工程项目管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建宏昌工程项目管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建宏昌工程项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建宏昌工程项目管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建宏昌工程项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建宏昌工程项目管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建宏昌工程项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

- 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合采购法第二十二条规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

技术商务部分：

(1) 投标书

(2) 货物说明一览表

(3) 技术规格和商务偏离表

(4) 投标人资格证明文件

(5) 投标人提交的其他资料

(6) 招标服务费承诺书

(7) 投标保证金

报价部分：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标分项报价表

(4) 供货范围清单

注：采购招标项目实行两阶段评标，投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，投标投标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，否则为无效投标。

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建宏昌工程项目管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建宏昌工程项目管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建宏昌工程项目管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以款到达指定账户时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建宏昌工程项目管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在招标代理公司收到纸质合同原件留存备案起5个工作日内退回原账户。

④终止招标的，福建宏昌工程项目管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一 他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建宏昌工程项目管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建宏昌工程项目管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建宏昌工程项目管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建宏昌工程项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

- 六、  投标文件的评估和比较

12．评标委员会

12.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

13. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

13.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

13.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

13.3资格性检查和符合性检查

13.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

13.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估,其投标将被拒绝。

凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标人未按照本须知第10条的规定将技术商务部分和报价部分单独装订的；

(2) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(3) 未按规定由投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人（或分支机构负责人）有效授权委托的；

(4) 未按规定提交投标保证金的；

(5) 投标有效期不满足招标文件要求的 ；

(6) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7) 投标人提交的是可选择的报价；

(8) 投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9) 一个投标人不止投一个标；

(10) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11）投标文件载明的供货时间无法满足招标文件要求的；

（12）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（13）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

13.4废标条款：

根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

13.5重大偏差与细微偏差

13.5.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人（或分支机构负责人）或其书面授权的代理人签字的；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。招标文件可对重大偏差进行细化约定。

13.5.2细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

13.6投标费用及关于《查询行贿犯罪档案结果告知函》的有关要求及事项说明。

13.6.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

14.投标文件的澄清

14.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或分支机构负责人）或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

15. 比较与评价

15.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 投标截止时间后，采购代理机构应按时开标，宣读开标一览表（宣读后的开标一览表应及时密封），开标程序结束后，实行两阶段评标。

政府采购招标项目实行两阶段评标。投标中标人所递交的投标文件必须由技术商务标和报价标两部分组成，投标中标人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封投标，否则为无效投标。

采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选中标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选中标人或者中标中标人的评标方法。若有出现符合招标文件要求且报价相同的最低价投标人，则以投标人签到表先签到的投标人为第一中标候选人。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人。

第二阶段进行价格部分评标,经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人。

- 采用最低评标价法的，以第二阶段评标中，按照投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐中标候选中标人。

15.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

15.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

15.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

15.5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 七、中标与采购合同

16、中标

16.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

16.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

16.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建宏昌工程项目管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建宏昌工程项目管理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建宏昌工程项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

17、采购合同

17.1签订采购合同应遵守采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

17.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

17.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

17.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

17.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

17.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

- 八、询问、质疑与投诉

18、询问

18.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建宏昌工程项目管理有限公司提出询问，福建宏昌工程项目管理有限公司将按照采购法及实施条例的有关规定进行答复。

19、质疑

19.1针对同一采购程序环节的质疑应在采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建宏昌工程项目管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

19.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

19.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照采购法及实施条例、采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

19.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

20、投诉

20.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

20.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 九、本项目的有关信息

21、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

21.1指定媒体：详见招标文件第二章。

21.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

- 十、其他事项

22、其他事项：详见招标文件第二章。

- 附件A:评标方法和评标标准

一、评标方法：本项目采用综合评分法。

评标工作将参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评分按价格、技术和商务三大部分进行。

二、本项目采用综合评分法：

（一）具体评审标准和方法：

（1）响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（二）总分为100分(对技术、商务部分评分结果统计时，四舍五入保留小数点后的2位数)，分值分布为：价格部分30分；技术部分58分；商务部分12分。

1、价格项满分为30分。

| 评分标准 | 分值 |
| --- | --- |
| A=(H/Hn)*30 A:评标人报价得分 H:评标基准价即符合技术规格的最低报价 Hn：各投标人投标报价 计算分数时四舍五入取小数点后两位 | 30分 |

2、技术部分评分PT 满分58分 （注：技术部分最终得分低于技术部分总分50%的，按无效投标处理）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务要求响应情况 | 36 | 根据各投标人对招标文件【第三章 招标内容及要求】【二、技术和服务要求】中各项要求的响应承诺情况，对照招标文件性能指标要求的内容，由评委按以下标准评定： 全部满足招标文件要求的得36分。技术指标每负偏离一项扣1分，共38项，正偏离不加分,扣完为止。 |
| 工程概况与工程实施条件分析 | 3 | 根据投标人提供的从工程规模、工期、布置形式、工程性质及主要特点，涉及的主要单位、施工依据及内容，自然环境分析及现场调查情况说明等情况，由评委进行评分：描述正确、内容齐全、分析详实的得3分，描述较正确、内容较齐全、分析较详实的得2分，描述不够正确、内容不够齐全、分析不够详实的得1分，差或未提供的不得分。 |
| 施工准备 | 3 | 根据投标人技术措施及资料准备情况，施工力量和施工机具配置情况，材料考虑情况等，由评委进行评分：准备齐全、配置合理的得3分，准备较齐全、配置较合理的得2分，准备不够齐全、配置不够合理的得1分，差或未提供的不得分。 |
| 工期及施工进度计划 | 3 | 根据投标人提供的施工进度计划，工程综合进度保证措施方面，由评委进行评分：计划措施合理可行的得3分，计划措施较合理可行的得2分，计划措施不够合理的得1分，差或未提供的不得分。 |
| 安全、文明施工 | 3 | 根据投标人提供的安全保障措施及文明施工方案，由评委进行评分：从安全目标、安全管理制度及办法、安全组织措施和方案、针对重要施工方案及特殊施工工序编制专项安全过程控制措施等方面，符合国家行业或国家电网公司相关要求，措施合理有效的得3分，符合国家行业或国家电网公司相关要求，措施较合理有效的得2分，符合国家行业或国家电网公司相关要求，措施不够合理有效的得1分，不符合国家行业或国家电网公司相关要求或未提供的不得分。 |
| 质量保障 | 2 | 根据投标人提供的质量保障措施，从货物质量及工程质量标准是否符合招标文件要求，质量管理是否覆盖全面方面，由评委进行评分：完备合理可行的的得2分，较完备合理可行的得1分，差或未提供的不得分。 |
| 管理机构及人员 | 2 | 投标人施工项目管理组织机构职责齐全、人员配备合理，工器具齐全得2分，施工项目管理组织机构职责较齐全、人员配备较合理，工器具较齐全得1.5分，施工项目管理组织机构职责不够齐全、人员配备不够合理，工器具不够齐全得1分，差或未提供的不得分。 |
| 项目负责人情况 | 3 | 项目负责人具有本项目相关专业高级职称证书且管理过3个及以上类似业绩的得3分，每提供一个业绩得1分，满分3分。注：供应商须提供相关证书复印件，业绩项目的采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，并需同时提供在磋商截止日前6个月内任意1个月项目负责人在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。未提供或提供不全者不得分。（项目配备所有人员不重复计算分值） |
| 技术负责人情况 | 3 | 技术负责人具有本项目相关专业高级职称证书且管理过3个及以上类似业绩的得3分，每提供一个业绩得1分，满分3分。注：供应商须提供相关证书复印件，业绩项目的采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未提供或提供不全者不得分，并需同时提供在磋商截止日前6个月内任意1个月技术负责人在响应供应商单位（或其分支机构）缴纳的社保证明。（项目配备所有人员不重复计算分值） |

3、商务部分评分PB            满分12分

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证 | 3 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分。提供有效的证书复印件，未提供不得分。 |
| 保修及故障抢修服务承诺 | 3 | 投标人承诺故障发生后1小时内到场得3分；2小时内到场得2分；2.5小时内1分。（提供保修及故障抢修服务承诺函，未提供不得分。） |
| 业绩 | 3 | 投标人提供2018年1月1日至本项目投标截止时间止（日期以合同签订时间为准）承接并完成与本次类似的业绩情况进行打分：每提供一份得1分，满分3分。注：供应商须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，未提供或提供不全者不得分。 |
| 满意度评价 | 3 | 提供2018年1月1日以来业主对投标人类似业绩的评价结果，评价结果为满意或优良的，每提供1份得1分,最高得3分。（应附上评价结果相关证明材料,项目须与投标文件提供的业绩一致） |

4、根据政府采购政策可享有的加分优惠评分PE

无

5、价格扣除部分

无

（三）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

- 第四章  招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本次采购的内容为宁化县烤烟房煤改电货物类采购项目。包含货物、运输、安装调试及售 后服务;要求投标人提供的货物质量应符合国家及行业相关标准。

2.本项目按实结算，最终结算单价按服务内容中规定的取费标准计取，投标人报价仅需报预算价，采用固定的报价分。若未按此报价按无效投标处理。

二、技术规格和要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)

（一）招标内容

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 新建烤房参考值 | 改造烤房参考值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 |  |  |  | 厢式 | 砖混 |
| 2 | 尺寸 |  |  | M³ | 75(偏差±5%) | 以改造烤房原尺寸为准 |
| 3 | 供热方式 |  |  | - | 空气能 | 空气能 |
| 4 | 库板材质 |  |  | - | 聚氨酯+彩钢板 |  |
| 5 | 库板厚度 |  |  | mm | ≥75 |  |
| 6 | 电辅热功率 |  |  | kw | ≥15 | ≥9 |
| 7 | 升温时间 |  |  | h | ≤1 | ≤1 |
| 8 | 最高工作温度 |  |  | ℃ | ≥65 | ≥65 |
| 9 | 批处理量 |  |  | kg | ≥2000 | ≥2000 |
| 10 | 干燥周期 |  |  | h | ≤180 | ≤180 |
| 11 | 烘干室 |  | 烘干室容积 | m³ | ≥66 | 以改造烤房容积为准，暂按 60 m³ |
| 12 | 循环风机 | 额定功率 |  | kw | 1.5/2.2 | 以改造烤房容积为准，暂按 60m³ |
| 13 |  | 额定转速 |  | r/min | 1450 | 以改造烤房容积为准，暂按 60m³ |
| 14 |  | 额定电压 |  | V | 380 | 以改造烤房容积为准，暂按 60m³ |
| 15 |  | 最大风量 |  | m³/h | ≥15000 | 以改造烤房容积为准，暂按 60m³ |
| 16 | 压缩机 | 压缩机额定功率 |  | kw | 3.84 | 3.84 |
| 17 |  | 额定电压 |  | V | 380 | 380 |
| 18 |  | 数量 |  | 台 | 2 | 2 |
| 19 |  | 整机总功率(不含电辅热) |  | KW | ≥11，≤15 | ≥11，≤15 |

1.1空气能果蔬烘干机是将烤房周边环境空气的热量转换为高热源的节能装置，仅需微量电驱动，可大量吸收低品位热资源(如空气、生活和生产余热、废热等)，制出40℃-75℃的高温热风，用于烘烤果蔬、烟叶等物料。（评分项1）

1.2执行技术规范参考：《密集烤房技术规范（试行）修订版》(国烟办综（2009）418号)、《果蔬干燥机试验方法》DB65/T3517-2013、《空气源热泵密集烤房》Q/HNYC050-2020。（评分项2）

1.3空气能热泵烘烤系统主要由翅片式蒸发器（外机）、压缩机、翅片冷凝器（内机）和膨胀阀、蒸发风机、冷媒等部分组成，通过让冷媒不断完成蒸发(吸取室外环境中的热量)→压缩→冷凝(在室内烘干房中放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程，从而将外部低温环境里的热量转移到烘干房中。（评分项3）

1.3.1热泵主机

额定制热量≥35kW，额定工况下的实测制热性能系数COP,应不小于3.0，低温工况下的实测制热性能系数COP应不小于1.9,噪声≤80dB。设备使用寿命10年以上。（评分项4）

1.3.2 外壳及结构

使用冷扎钢板，符合GB/T11253标准要求。表面涂层硬度1H以上，附着力符合 GB/T9286 标准要去，正面抗冲击力≥4.9N.M。（评分项5）

1.3.3压缩机

采用低压腔式涡旋式压缩机(烘干专用)，电源为AC380V，冷媒R134A，最大运行压力:高压侧 3.0Mpa，低压侧2.0Mpa。单压缩机排气量≥18.5m³/h。（评分项6）

1.3.4 蒸发器、冷凝器

为翅片式换热器，翅片采用亲水性铝箔，并进行钝化防腐处理，钢管采用内螺纹铜管。蒸发器外侧应有防护装置。（评分项7）

冷凝器管路承压≥3.5Mpa，过风口面积≥1.5㎡，风阻≤100Pa，散热面积≥120 m²。（评分项8）

1.3.5 膨胀阀

采用电子膨胀阀，最大动作压差能达到3.5MPa或以上，4.5MPa*1min 无泄漏，使用介质温度:-30℃-70℃，使用环境温度:-30℃-60℃。或采用热力膨胀阀。（评分项9）

1.3.6 蒸发风机

防护等级不低于IP54。（评分项10）

1.3.7 冷媒

冷媒为R134a，纯度≥99.9%,水分≤0.001%，酸度≤0.00001%。冷媒管路采用无氧紫铜管，铜管耐压≥3.5Mpa，对应Φ 6.35mm铜管、壁厚≥0.6mm，Φ12.7mm铜管、壁厚≥0.7mm，Φ 15.88mm管、壁厚≥0.8mm，Φ19.05mm管、壁厚≥1mm。气液分离器有效容积≥2L。（评分项11）

1.4 机组安装

热泵主机组与风道内部换热器两端的铜管链接应正确无误，确保两端铜管与截止阀管口自然对齐，并按要求力矩旋紧。可采用现场焊接方式。连接铜管室外部分采取橡塑棉保温，安装后铜管需要整理并缠绕管路缠绕带。（评分项12）

1.5 烤烟房箱体

新建烤房箱体采用7.5cm厚度聚氨脂夹芯保温彩钢板(改造烤房为聚氨酯保温板)制作，以保证烤房保温绝热的效果。烤房内部用50*50*2mm镀锌方管制作方管支架，用于烟杆悬挂放置和烤房箱体支撑。改造土木结构烤房，必须保证保温隔热的效果，同样应选用75mm厚度聚氨脂库板作为保温箱体，内部配以钢管支架结构，用于放置烤烟，支架箱体。烤房另外包括装料门，维修门，排湿口，管擦窗，新风口等结构。（评分项13）

1.6控制器

1.6.1基本要求

(1)控制器须对空气源热泵供热系统、烤房温湿度采集调控系统和循环风机实现集成控制。（评分项14）

(2)控制器集成位于热泵机组机壳左侧，触摸显示屏安装在电控柜内，外设观察窗。（评分项15）

(3)控制器采用7英寸液晶彩色触摸显示屏作为人机交互界面，工作温度-25~70℃。背光亮度均匀、稳定，对比度满足户外工作要求。（评分项16）

(4)控制器显示界面至少包括以下几个:主界面、参数设置界面、查询界面。

主界面显示包括菜单栏、实时上/下棚干球温度与湿球温度、目标干球温度与湿球温度、阶段时间与总时间，设备运行状态、故障报警、实时时间等信息。（评分项17）

参数设置界面包括菜单栏、设置曲线显示、烘烤模式选择、烘烤阶段选择等信息，提供曲线示意图，可通过曲线对10-16个目标段的干球温度、湿球温度和对应的升温时间和恒温时间进行设置。（评分项18）

查询界面可对分烤次对烘烤过程中的实测和目标干球/湿球温度，助燃、排湿、循环风机工作状态和报警信息进行查询。（评分项19）

(5)采用4G或技术更先进的物联网通讯组件，实现物联网通讯。物联网组件必须内置于控制器中，确保模块与主机一体式，安装稳固，不易脱落。通过烘烤App将设备的烘烤状态信息、报警信息等和用户手机实时交互，可随时监测空气能设备的运行状态参数，并能实时远程监管。（评分项20）

(6)预留至少一个RS485接口，支持Modbus(RTU)协议，用于和变频器通讯、变频通讯接口符合国烟办综(2009)418号文件要求。具备物联网远程通讯功能，通过烘烤 APP将烘烤实时进程参数和烟叶实时图片、报警信息进行传输；随时监测空气能设备的运行状态参数，并能实时远程监管。（评分项21）

(7)要求坚固，防尘，美观。防护等级达到IP54,符合GB4208外壳防护等级规定，要求有接地端子。（评分项22）

1.6.2功能要求

除符合国烟办综(2009)418号文件规定的关于温湿度控制设备的要求外，还应满足以下要求:

(1)实时采集装烟室内的上下棚干球与湿球温度，根据设置的温度曲线控制加热系统和循环系统实现温湿度的精确控制。（评分项23）

(2)预设专家烘烤曲线，方便调用。控制器可实现用户编程曲线，设定参数可调整。（评分项24）

(3)具有掉电保护功能，断电重启后自动恢复上次运行状态。（评分项25）

(4)完备的安全保护功能，包括热泵压缩机高低压开关保护、压缩机过流保护、防雷击保护、缺相和相序保护、触电保护、传感器故障报警、循环风机故障报警、电源故障报警、偏温报警等，确保烘烤过程及烘烤设备的安全。具有故障显示功能及语音报警功能。（评分项26）

(5)具有风机高速/低速/停止三档控制功能，预留变频控制硬件接口和功能。 （评分项27）

(6)具备物联网远程通讯功能。（评分项28）

(7)数据记录功能:记录干球温度、湿球温度、助燃、排湿、循环风机、压缩机工作状态和报警信息。（评分项29）

(8)具备自动锁屏功能，设备需要密码才能进行操作，密码可自行修改。（评分项30）

(9)具备数据导出功能，方便数据采集。（评分项31）

（二）、宁化县全县16个乡镇电烤烟房能源替代改造项目550个，分二年实施。以实际验收结算为准。投标人必须满足如下条件: （评分项32）

1、烤烟房能源替代必须使用电能(或风能、大阳能)等无碳排放的清洁能源; （评分项33）

2、投标人必须负责协调农村配电网改造，电能质量和供电可靠性须满足烤烟房用电的条件；（评分项34）

3、本项目招投标产生的招标代理费由中标单位负责支付；（评分项35）

4、投标单位必须负责烤烟房能源替代设备及附属设施的安装、调试、人员培训，整机质保不少于5年; （评分项36）

5、所投产品需具备物联网通讯组件并含APP可进行远程通讯；	（评分项37）

6、投标方必须具有烤烟房能源替代改造相关资质、技术、资金、维保等保障能力;因本项目涉及农户重要的经济来源烤烟进行燃煤电能替代，投标方应确保设备稳定可靠，如果因投标方设备问题造成烟农烟叶烘烤过程中产生的损失，应由投标方向烟农进行协调解决并负责兜底赔偿。（评分项38）

三、商务条件

包一

1、交付地点：采购人指定地点。
2、交付时间：合同签订后在新一年烤烟季（5月1日）前交货

3、交付条件：按招标文件要求
4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按相关标准及招标文件、响应文件进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订生效后预付合同金额的50%； |
| 2 | 50 | 项目经最终验收合格后支付合同金额的50%。 |

8、货物基本要求

8.1.货物应是全新的经检验合格的产品，完全符合招标采购规定的质量、规格和性能等要求，配完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

8.2货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人要求现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

9、交货方式

9.1.交货时间:自合同生效之日起，在新一年烤烟季(5月1日)前。

9.2.交货地点:采购人指定地点

9.3.最终交货:安装调试结束，经采购人验收合格即为最终交货。

9.4.验收前所有各项费用(设备运费、安装调试费)均由中标人承担。

10、安装、安装调试

设备现场交货后，由中标人负责设备安装、安装调试及技术指导:

10.1.由中标人负责派出技术人员到达现场进行安装、安装调试,并负责调试至验收合格，期间产生的所有费用由中标人承担。

10.2.中标人应在设备运抵现场一周前，向采购人提供安装、安装调试及试运行的进度计划表，并提供详细的场地布置规划方案。

10.3.中标人应在接到采购人通知的2日内派技术人员到现场进行安装，在规定日期内负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格，相关费用由中标人自理。

10.4.免送货上门费,免咨询及技术培训费。

11、验收

设备按国家行业标准验收，由中标人和采购人共同完成。中标人在验收前必须向采购人提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、设备安装报告等资料。

11.1.验收规则

11.1.1验收标准:所有设备均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本招标文件及投标文件相关内容进行验收。

11.1.2验收程序:设备验收分中标人到货开箱验收、安装调试检验及最终验收三个阶段。

(1)到货开箱验收:设备到达采购人现场后，由采购人会同有关部门对到货设备进行基本数量、质量和配件/附件(合格证等)的检验(但不作为最终合格的认定)，经检验的设备必须能完全

达到合同规定的要求。

(2)安装调试检验:

设备安装调试(包括整机性能测试)过程，中标人应作详细的安装调试记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购人。

(3)最终验收:投标人投报的所有设备及部件均应出自原厂，不得私自添加或更改，并保证所有设备及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，所有设备的附件(含装箱单、保修卡、说明书等)应完整齐全，否则视为不合格产品，采购单位有权拒绝接收。

(4)双方签署最终验收合格报告。验收报告一式三份，采购人及中标人各一份，送招标公司一份(原件)。

11.2.验收费用:设备最终检验、验收过程的费用由中标人承担。

12、人员培训

根据所有设备特点及技术，中标人应派技术人员到采购人要求地点免费安装，严格按照设备性能指标进行调试及最少的1次上门服务培训，使操作维护、使用技术人员达到能独立、熟练操作的程度，提供免费的应用技术培训，其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修知识等，不收取任何费用。

13、售后服务

13.1.质量保证期:质保期为最终验收合格之日起。质量保证期为五年(国家对相关货物的质保期标准有规定的按国家标准执行)。如在质保期内出现货物质量问题,应在3日内退或维修好，所有费用由中标人承担。质保期内设备实行三包。

13.2.质保期维修维护服务要求:

质保期内设备运行发生故障或出现质量问题，中标人接到采购人故障通知后，响应时间≤3小时:若电话指导无法排除故障，中标人技术员应在12小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，中标人应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标人负

责，其差旅费用(包含住宿、交通、生活补助等)由中标人承担。

13.3.质保期满后的维修维护服务:

13.3.1质保期满后中标人有责任对货物在必要时进行维护和修理,费用按现场实际情况核定费用收取。

13.3.2质保期满后，如遇设备故障，中标人应及时处理设备故障等质量问题,接到采购人故障通知，响应时间≤4小时；若电话指导无法排除故障,中标人技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障，所有费用由采购人承担。

14、报价要求

投标人所报总价为货物送达采购人要求地点，交货安装完毕并经采购人验收合格期间所可能发生的费用，包含设施设备、运输、保险、安装、调试、培训、保修，招标服务费以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用(报价单位为人民币)。

15、违约责任

（1）因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，并取消其中标资格。如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

（2）解除合同违约责任

签订合同后因中标人任何违约行为导致本合同无法正常继续履行或提前终止，中标人应支付本合同价款20%的违约金，违约金采购人可优先从中标人货款中扣除；造成采购人损失的，中标人还应予以赔偿。

（3）逾期交货违约责任

① 因中标人原因逾期交货或安装调试完毕的，中标人应以如下方式向采购人支付逾期违约金（不可抗力除外）：

a. 从逾期交货或安装之日起未超过 10 天的，每逾期一天支付合同总价 1 %的违约金；不足一天按一天计，不可抗力因素除外。

b. 逾期交货或安装时间超过10 天，采购人有权单方解除本合同，中标人应向采购人支付合同总价20%的违约金。

② 违约金直接从履约保证金扣除，不足部分，中标人应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

（4）货物质量违约责任

中标人提供的货物质量不符合合同（或中标人投标文件）约定的，中标人应无条件予以配合免费退货换货，因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，中标人应向采购人支付 1000 元违约金；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，中标人应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还中标人的履约保证金。违约金可直接从应付货款或质保金中扣除，不足部分中标人还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。

（5）分包/转包违约责任

中标人不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同中标人还须向采购人支付本合同金额20%的违约金。违约金直接从采购人应支付中标人的费用中扣除，不足部分，中标人应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

（6）诉讼相关费用承担

在履行合同过程中，若出现疑议，双方当事人协商解决；协商或调解不成的，依法向当地人民法院起诉解决。若因中标人未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中标人承担赔偿责任。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他

2.1、投标人的投标货物必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

2.2、投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

2.3、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数、产地。

2.4、本文所述技术要求，应视为最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

2.5、投标人必须对投标文件所提供的材料真实性负责,若发现投标供应 商提供虚假材料或伪造材料谋取中标的,一经认定，将废除该中标资格采购人有权没收其投标保证金，并追究其相关责任。

第五章    采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守招标投标法、明法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第四章规定填列相应内容。招标文件第四章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第四章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                     乙方：

住所：                                     住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                               联系方法：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：

- 第六章    投标文件格式（第一部分）

采购项目

投标文件(技术商务标)

（正本）

投标文件

采 购 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

一、投标书

二、货物说明一览表

三、技术规格和商务偏离表

四、投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

信用记录查询结果

五、投标人提交的其他资料

六、招标服务费承诺书

七、投标保证金

- 一　投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份。

(1) 货物说明一览表

(2) 技术规格和商务偏离表

(3) 投标人资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

特种设备制造许可证或特种设备生产许可证、安装改造维修许可证

财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

信用记录查询结果

(4) 投标人提交的其它资料

(5) 招标服务费承诺书

(6) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

- 二　货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:

- 三  技术规格和商务偏离表（格式）

投标人名称：                                         招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投投标人代表（签字）：

日   期：          年       月      日

- 四   投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人身份证及被授权人身份证件复印件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

注：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供副本复印件（或若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的工商营业执照副本复印件），需复印件包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

：

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

：

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

- 五   投标人提交的其它资料

此页由投标人自行编辑，投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

说明：各投标人应根据采购文件第二、三章要求提供有关材料，未按要求提供相关材料，将影响中标。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

- 六   招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

- 七   保证金提交申明函

致：

我们在贵公司组织的                 项目招标中投标（招标编号：        ），我们按招标文件的规定，以      方式向贵公司提交投标保证金。

附：投标保证金凭证复印件。

复印件粘帖处

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：          电话：

传真：          日期：

- 投标文件格式（第二部分）

采购项目投标文件

(报价部分)

（正本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

法定代表人或其授权委托人：

日      期 ：

目    录

一、 投标书

二、 开标一览表

三、 投标分项报价表

四、 供货范围清单

- 一  投 标 书

致：

根据贵方为          项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份。

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 供货范围清单

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （大写）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

- 二  开标一览表

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 投标总报价(小写) | 交货时间 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:                                              招标编号:                                    货币单位:

注:1.此表正本和保证金凭证必须在投标文件报价标需提供之外，还需另用信封单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

2.详细报价清单应另纸详列,且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时,投标人应计算出该合同包的合计价.

投标人代表签字：

## 三  投标分项报价表

投标人名称（加盖公章）：

招标编号：               　　　　　　　　　　货币单位：______

| 序号 | 规格 | 品牌 | 单价 | 数量 | 综合单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：大写 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本表投标单价为综合单价，应包含设备、材料、人工、保险、运输、安装、调试、检验、验收、技术服务、税费、利润、监检等最终交付前的一切费用。

- 本表可自行拓展

投标人代表签字：

日期：

- 四  供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：