## 汇总表
宁化县音体美等功能室仪器设备清单(参数应符合装备标准，尽量多配些实物图)
序号 | 学 科 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 小学科学仪器 | 批 | 1 |  | 0
2 | 小学体育器材 | 批 | 1 |  | 0
3 | 小学音乐器材 | 批 | 1 |  | 0
4 | 小学美术器材 | 批 | 1 |  | 0
5 | 初中物理仪器 | 批 | 1 |  | 0
6 | 初中化学仪器 | 批 | 1 |  | 0
7 | 初中生物仪器 | 批 | 1 |  | 0
8 | 初中体育器材 | 批 | 1 |  | 0
9 | 初中音乐器材 | 批 | 1 |  | 0
10 | 初中美术器材 | 批 | 1 |  | 0
11 | 化学药品柜 | 批 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 小学科学
小学科学仪器
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 电子秒表 |  | 显示精度1/100秒； | 块 | 30 |  | 0
2 | 手动三球仪 |  | 1、产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转转台、推柄等组成。 | 套 | 1 |  | 0
3 | 教学高清地球仪 |  | 32cm，标注经纬、海陆板块 | 个 | 2 |  | 0
| 以上合计 | [5 empty] | 0

## 小学体育器材
小学体育器材
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 立定跳远测试垫 |  |  | 张 | 16 |  | 0
2 | 绳梯 |  | 绳梯长度6～12m，宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成，用于提高敏捷性、协调性和速度等 | 个 | 9 |  | 0
3 | 波速球 |  | 球面pvc材质或橡胶材质，球底abs工程塑料，承重不低于250kg，直径46～60cm，半球高20～30cm，防爆，用于改善平衡能力、核心稳定性及本体感觉等 | 个 | 6 |  | 0
4 | 六角球（敏捷球） |  | 环保硅胶材质，直径5～8cm，用于提高反应速度和敏捷性等 | 个 | 90 |  | 0
5 | 阻力伞（单伞） |  | 阻力伞面1.5×1.5m，涂层布材质，优质丝带，用于抗阻力练习，提高爆发力、速度和核心力量等 | 个 | 33 |  | 0
6 | 弹力带 |  | 环保天然乳胶，长度或周长0.4～6m，宽度13～64mm，厚度2～5mm,阻力值15～90kg,用于抗阻力练习等 | 个 | 10 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 小学音乐
小学音乐器材
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 钢琴 |  | 立式钢琴（88 键） | 架 | 1 |  | 0
2 | 电子钢琴 |  | 外观：立式、推拉盖板、三踏板 键盘：88键配重钢琴力度键盘 | 台 | 1 |  | 0
3 | 节拍器 |  | 机械式节拍器。 | 个 | 17 |  | 0
4 | 音叉 |  | 钢制，440Hz | 个 | 17 |  | 0
5 | 音乐仪器柜 |  | 1、规格：长1000±5mm，宽500±5mm，高不小于2000mm；中间一块隔板将柜子分上柜和下柜两部分，上下柜为一个整体，不能采用两小柜堆叠形式；柜子底部需带调平脚垫。 2、侧板、层板、柜门框部件等采用环保型全新PP改性塑料注塑成型，；外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙痦；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍等要求；经500小时耐老化测试，冲击强度的保持率不低于60%，外观颜色变色大于等于3级. 3、各部件榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；上下柜的内部尺寸不小于910×480×910mm，并设有五档的高度的搁板调节位置，方便放置不同高度物品。 4、活动搁板：搁板采用工程塑料经模具挤出成型，外形宽度不小于420mm，厚度不小于22mm，中空双层结构，内部均匀分布多条加强筋并内置两条30*15mm镀锌钢管；搁板隔板两端配置密封堵头使钢管不外露，避免腐蚀生锈，美观耐用。 5、柜门：主要有门框、玻璃、拉手、门轴和锁具组成；上下柜门门框采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化高温烤漆玻璃；连杆式柜门锁固定在钢化玻璃上，锁杆采用高强度塑料或其他耐腐蚀材料制作。门轴采用伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，坚固耐用，柜门开关寿命不小于5万次。 6、柜子内部储物空间无裸露金属材料，若采用金属螺丝的需用塑料盖子将其隐藏，确保柜子的耐腐蚀性 7、柜子顶部预留直径110mm的通风系统接口，与主通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。 | 个 | 15 |  | 0
6 | 音筒 |  | 1.外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注 2.规格：筒直径≧4.2cm，按音符排列，音筒长：C≧61.8cm、D≧55.1cm、E≧47.7cm、F≧45.1cm、G≧39.6cm、A≧35.3cm、B≧31.1cm、C≧29.1cm； | 组 | 6 |  | 0
7 | 音条 |  | 1、构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒； 2、规格：17音； 2、音条材质：铝制； 3、尺寸：最长：20~22cm、最短：12~14cm。高度4.5cm每个依次递减0.7cm。 | 块 | 6 |  | 0
8 | 刮棒 |  | 1：材质：木质椿木:；2、尺寸：长19.9cm，直径2cm。 | 副 | 24 |  | 0
9 | 铃鼓 |  | 1、规格：8寸； 2、材质：木质圈、不锈银色铜镲片、羊皮鼓面； 3、规格：铃鼓直径≧20CM，宽度≧4.4CM，木质圈厚度≧0.6CM，单片铃片的厚度为0.1CM，铃片直径3.7cm。 4、结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成； 5、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响。 | 个 | 12 |  | 0
10 | 碰铃 |  | 1、材质：镀铜、系绳。2、尺寸：直径4.5cm，厚0.1cm，深度4cm，重0.08kg。 | 个 | 12 |  | 0
11 | 棒铃 |  | 1.外观构成：木棒上部由红色绒布包裹木棍，配有21颗金属铃铛组成，边缘排布4排各5颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致 2.尺寸：全长≧24.5cm，木质棍子规格≧2.3*2.1cm，手柄长≧13.1cm，直径≧1.9cm，铃铛直径≧2cm 3.使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮； | 对 | 7 |  | 0
12 | 响板 |  | 1、材质：木质、三色 2、规格：全长≧21CM，响板头最大直径≧4.5CM，手柄直径≧1.6CM，主板厚度≧0.7CM； 3、结构：由主板及两块盖板连接组成，主板及盖板各有两个孔，主板夹在两盖板中间，用线绳穿过两圆孔串联在一起 4、使用方法：手持响板前后晃动即可 | 个 | 4 |  | 0
13 | 三角铁 |  | 1、材质：锰钢 2、规格：3件套三角铁的尺寸分别为：9寸；8寸；6寸；金属敲棒的长度12.5CM ；三角铁的直径0.8CM ，金属击棒的直径0.5CM 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用 4、使用方法：用一根金属棒敲击三角铁即可 | 套 | 5 |  | 0
14 | 南梆子 |  | 1、材质：硬木；2、尺寸：长20cm，宽3.6cm，高5.8cm，敲击棒长19.8cm，直径0.6cm、锤头直径1.4cm | 副 | 5 |  | 0
15 | 蛙鸣筒 |  | 1、材质：木质 2 尺寸：长20cm，最大直径5.2cm，手柄长6.5cm，13个螺纹，螺纹长6.7cm，敲击棒长14.5cm | 副 | 14 |  | 0
16 | 中虎音锣 |  | 材质：优质响铜 | 个 | 1 |  | 0
17 | 口风琴 |  | 32键 ---- 琴体材质：树脂 座板材质：1.0mm不锈钢 簧片材质：磷青铜 | 个 | 42 |  | 0
18 | 陶笛 |  | 12孔，AC调 | 个 | 12 |  | 0
19 | 吉他 |  | 1、椴木41寸 2、各部件装配应牢固，张弦时，不应松滑，演奏时，不应打品；弦轴安装端正，转动调节灵活松紧适宜，弦轴孔有倒角；上弦枕与指板的上端严密接触并设有各弦的导向槽；下弦枕为板状或半圆柱体，镶在弦马槽里，与弦接触部份应成圆角；配件：背带 3、十二平均律；标准音440Hz； 4、有效弦长648±1mm；指板上宽（上弦枕处）43.5±0.5mm，指板下宽（指板与琴身结合处）55.5±0.5mm；张弦高度：第1弦第12音品金属弦≤3.5mm，第6弦第12音品金属弦≤3.8mm； 6、品位标志可在第1、3、5、7、9、12、15、17、19品位的正面或侧面选择标示。 | 把 | 1 |  | 0
20 | 芦笙 |  | 6管6音，水竹。长度75*50cm。吹嘴可拆，携带方便。 | 把 | 1 |  | 0
21 | 音乐凳 |  |  | 把 | 105 |  | 0
22 | 谱架 |  | 材质：高强度铁板和橡胶 | 副 | 45 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 小学美术
小学美术仪器
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 写生画板 |  | 1．规格：外观尺寸不小于450mm×320mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，中间骨架，四周实木边框；3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 340 |  | 0
2 | 画架 |  | 实木、山字型，高度不低于170cm | 个 | 55 |  | 0
3 | 教师写生画架、画板 |  | 画架：材质：实木，规格：高度175cm；特点：山字头，带升降卡条，可升降。 画板：规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。材质：双面椴木三合板，四周实木边框；要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 套 | 5 |  | 0
4 | 写生教具（1） |  | 1．材质：200目石膏粉；2．石膏像类5件：太阳神头像1件380mm、海盗头像1件450mm、小大卫头像1件670mm、阿格力巴切面1件300mm、腊空半面1件300mm；石膏表面应光洁，无疤痕，形态逼真；3．形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹，造型准确、比例适当、形象生动。 | 套 | 3 |  | 0
5 | 写生教具（2） |  | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。 | 套 | 4 |  | 0
6 | 写生灯 |  | 1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，带灯泡，万向轮。3．要求：整体要结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 | 只 | 6 |  | 0
7 | 民间工艺 |  | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 2 |  | 0
8 | 美术教学用品柜 |  |  | 组 | 13 |  | 0
9 | 人体结构活动模型 |  | 高不低于40cm，木质 | 个 | 10 |  | 0
10 | 展示画框 |  | 60cm×45cm、铝合金外框 | 个 | 10 |  | 0
11 | 展示画框 |  | 60cm×90cm、铝合金外框 | 个 | 10 |  | 0
12 | 写生画箱 |  | 箱体：47cm×33cm×8cm ，材质：木制。脚架：铝合金材质 | 个 | 1 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 初中物理
初中物理仪器
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 磁吸演示电流表 |  | 磁吸式 1、机械指针式，内磁系，准确度为2.5级，量程为：-0.2A-0-0.6A，-1-0-3A； 2、分流电阻采用锰铜丝绕制而成。 3、三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。符合国际《电测量指示仪表通用技术条件》GB776-76第三条,输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm（±3%）厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。 | 个 | 4 |  | 0
2 | 磁吸演示电压表 |  | 磁吸式 1、机械指针式，内磁系，准确度为2.5级，量程为：-1V-0-3V — -5V-0-15V；三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。 2、符合国际《电测量指示仪表通用技术条件》GB776-76第三条,输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。 | 个 | 4 |  | 0
3 | 磁吸演示滑动变阻器 |  | 磁吸式 1.电阻20Ω；额定电流2A； 2.滑动式变阻器由线绕瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成； 3.产品用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上，在电阻丝的表面上，有可以在线面滑动的导电刷； 4.电阻值误差应小于10％； 5.用标准线径的康铜铜丝，注锌支脚支架,六角铜滑竿。 | 个 | 6 |  | 0
4 | 磁吸演示电阻 |  | 磁吸式、定值电阻：20Ω、10Ω、5Ω各1个 | 个 | 15 |  | 0
5 | 马德堡半球 |  | 1、产品有两个附有拉手和底座的铸铁半球组成；其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴；拉手内柄长72mm；内柄宽30mm；半球外径105mm；内径75mm。 2、半球：产品外表面喷漆；两半球的合口处和旋塞进行成组研磨，并配套编号。 3、旋塞：旋塞和抽气管嘴由圆钢和黄铜制成；旋塞椎度1:7；外径8mm。 4、性能：当半球的内外压强差500mmHg,经30分钟后，其压强差应不低于480mmHg。 | 个 | 2 |  | 0
6 | U型磁铁 |  | U080，蹄形磁铁 | 个 | 2 |  | 0
7 | 磁感线演示器 |  | 1、磁感线演示器由铁粉盒及磁铁组成。 2、铁粉盒采用有机玻璃制作，表面光洁无划痕，外形尺寸为200×123×11mm，铁粉盒内装有适量铁粉，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。 3、铁粉盒上设有注油孔，产品配有机油一瓶，实验时亦可向盒内注入机油，使铁粉可在盒内油中自由移动； 4、产品所配磁铁为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 套 | 1 |  | 0
8 | 微力传感器 |  | 测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows系统、安卓和iOS系统下进行实验演示。 | 个 | 2 |  | 0
9 | 压强传感器 |  | 测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，配件：20ml注射器。 | 个 | 2 |  | 0
10 | 实验用品提篮 |  | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 个 | 3 |  | 0
11 | 红液温度计 |  | 1、产品长度不小于295mm，直径不小于5mm； 2、尾部圆环孔径不小于3mm，环体截面直径不小于1.5mm； 3、玻璃体应无色透明、无裂纹、毛刺等； 4、内部液体应鲜红无沉淀物产生； 5、0℃-100℃的温度测量示值应在刻度标尺的有效刻度线内； 6、最小分度线：间距不小于1mm，长度不小于2mm，线宽不小于0.2mm、不大于0.25mm，刻度线的颜色能明显区别于内部液体的颜色。 7、0和5的倍数刻度线应用阿拉伯数字表示该处所代表的温度值。 8、温度测量误差：±0.5℃。 | 支 | 4 |  | 0
12 | 碘升华凝华管 |  | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ | 个 | 6 |  | 0
13 | 电子天平 |  | 1、量程：0～1000g； 2、灵敏度0.1g； 3、简单操作去皮，计数功能； 4、单位转换功能，g/oz/ct； 5、宽视角LCD显示； 6、自带有水平调节脚； 7、秤盘尺寸：Ф130mm； 8、采用进口传感器。 | 台 | 2 |  | 0
14 | 密度计 |  | ＜1 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 3 |  | 0
15 | 液体内部压强实验器 |  | 1、产品由上下同步轮及旋钮、同步带、刻度尺、透明支撑架、旋转架、硅胶制的橡皮膜套、承压盒、硅胶管、注射器等组成。 2、上下同步轮及旋钮有上下各一个同步轮，以及一个单独旋钮。上下同步轮和旋钮分布于刻度尺两侧。 3、同步带采用优质橡胶制成（不得采用橡皮筋），同步带长度不小于34cm。同时，同步带内侧均有齿轮状（适合上下同步轮）。 4、刻度尺由铝制板材制作，铝板长385mm，宽15mm,厚不小于4mm，铝板表面喷塑白底黑字，刻度为30cm，最小刻度为0.5cm。 5、橡皮膜套采用硅胶制，弹性好。橡皮膜套采用套式方式，直接套在承压盒上，无需用橡皮筋绑定。 6、注射器容积为5ml，内含有白凡士林密封膏。 | 套 | 3 |  | 0
16 | 微小压强计 |  | 1、产品由U形有机玻璃管、刻度板、弹性支夹、水溶颜料（红色或蓝色）、硅胶管、弹簧止水夹、塑料针筒、三通等组成。 2、U形有机玻璃管两边长度均不小于380mm，玻璃管厚度不小于1mm，有机玻璃管质量好、不易破裂。 3、刻度板由铝制板材制作，铝板长385mm，宽73mm,厚不小于2.5mm，铝板表面喷塑白底黑字，上下刻度各150mm，最小刻度为5mm，刻度板背面有‘П'形支架，支架采用铝镀镍制成。 4、硅胶管长度不小于35cm,直径6mm。 5、塑料针筒有35ml和5ml两个，35ml针筒（不含针头）配有25cm长的硅胶管，5ml针筒（不含针头）。 | 套 | 15 |  | 0
17 | 焦耳定律演示器 |  | 1、产品由面板、2个贮气盒、气门螺帽、连接软管、红色液体、玻璃管、刻度线、电流表、接线柱、底脚等组成。 2、产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。 3、仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×250×6mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长140mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线； 4、贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ5.5mm，高约180mm。 | 套 | 2 |  | 0
18 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件 4 部分组成 | 套 | 2 |  | 0
19 | 演示滑轮组 |  | 1、由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳；演示滑轮组配置依据新课标要求进行配置。 2、演示单滑轮,D70mm，ABS黑色； 3、演示三并滑轮,D70mm，ABS黑色； 4、演示三串滑轮,D40mm-D50mm-D70mm，ABS黑色； 2、额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N； 3、满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％ | 组 | 3 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 初中化学
初中化学仪器
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 储气装置 |  | 容积不小于2升 | 台 | 3 |  | 0
2 | 灭火毯 |  | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm | 条 | 6 |  | 0
3 | 化学实验废水处理装置 |  | 1、主要优点： 本装置采用小车式、外型美观大方，移动方便，车轮具有刹车功能，方便定点停放便于操作。搅拌器为无级调速、叶轮搅拌。每次可处理容量20升。 2、外型尺寸:460mm*420mm*755mm； 3、可处理的污染物： 1）含酸碱液废水。 2）铅、锌、镍、银、铜、锰、等重金属离子。 3）六价铬和汞化合物； 4）有机磷化合物、砷化物、BOD、COD； 5) 电源：DC12V。 | 套 | 1 |  | 0
4 | 废液分类回收桶 |  | 塑料制25L | 个 | 6 |  | 0
5 | 电加热器 |  | 1、密封式,额定电压：220V/50Hz 额定功率1000W外形尺寸为190mm*190mm*60mm。 2、产品正面整个外壳采用不锈钢喷漆而成，底座为不锈钢镀铬。 3、产品底座四个角分别为高20mm的塑料制成。 | 个 | 1 |  | 0
6 | 烘干箱 |  | 电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃），烘干温度250℃以下，箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 1 |  | 0
7 | 电子天平 |  | 1、量程：0～1000g； 2、灵敏度0.1g； 3、简单操作去皮，计数功能； 4、单位转换功能，g/oz/ct； 5、宽视角LCD显示； 6、自带有水平调节脚； 7、秤盘尺寸：Ф130mm； 8、采用进口传感器。 | 台 | 1 |  | 0
8 | 金刚石结构模型 |  | 1、产品由塑料球、连接杆、底座等组成； 2、塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：22cm*22cm*22cm。 | 套 | 1 |  | 0
9 | 石墨结构模型 |  | 塑料球，球直径30mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：22cm*22cm*22cm。 | 套 | 1 |  | 0
10 | 碳-60结构模型 |  | 球直径23mm组合，铝合金棍子连接组装好，整体尺寸：22cm*22cm*22cm | 套 | 1 |  | 0
11 | 试管 |  | 15×150mm | 支 | 50 |  | 0
12 | 烧杯 |  | 250mL | 个 | 18 |  | 0
13 | 胶头滴管 |  | 直行，附乳胶头 | 支 | 65 |  | 0
14 | 锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 16 |  | 0
15 | pH试纸 |  | 广泛试纸1-14 | 本 | 20 |  | 0
16 | 集气瓶 |  | 125mL，附玻璃片 | 个 | 16 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 初中生物
初中生物仪器
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 恒温培养箱 |  | 小型、80L | 台 | 2 |  | 0
2 | 学生光学显微镜 |  | 1、显微镜总放大倍率640X，带电光源。 2、机械筒长160mm.目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3、目镜筒材质为铝合金制造。 4、三孔转换器，定位准确，无位移现象。 5、物镜为185消色差4X、10X、40X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6、齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7、有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8、平台为铝合金铸造，面积120mmX120mm。 9、弯背为实心铸铝制造。 10、底座为实心铸铁制造，以增加观察的稳定性。 11、反光镜支架为金属制,直径50mm。粗调范围≥50mm。 12、微调范围1.8—2.2mm。 13、微调格值0.002mm，塑料箱包装。 | 台 | 30 |  | 0
3 | 光合作用、呼吸作用实验套件 |  | 1、产品由透明容器、集气瓶、试管、漏斗、盖板和试管夹等部件组成。 2、透明容器，容积为：145㎜×145㎜×245㎜。 3、集气盖为透明塑料注塑而成，呈四棱锥的倒置漏斗。 4、盖板和试管架为透明塑料制作。 5、遮光袋为棉织品，透光率小于10%。 6、产品应粘接紧密牢固，美观，无明显粘接痕迹，塑料件应平整清洁，无划痕，缩进边缘不得有毛刺，变形，破边，无明显飞边。 | 套 | 5 |  | 0
4 | 培养皿 |  | φ60mm | 个 | 20 |  | 0
5 | 放大镜 |  | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5×，应符合JY/T 0378-2004的有关要求。 | 个 | 20 |  | 0
6 | 解剖盘 |  | 金属材质 | 个 | 15 |  | 0
7 | 解剖刀 |  | 金属材质 | 把 | 15 |  | 0
8 | 解剖剪 |  | 金属材质 | 把 | 15 |  | 0
9 | 解剖镊 |  | 金属材质 | 把 | 15 |  | 0
10 | 量筒 |  | 100mL | 个 | 20 |  | 0
11 | 双目显微镜 |  | 1.光学放大倍数：40X-1000X。 2.观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察。 | 台 | 2 |  | 0
12 | 试管 |  | 15×150mm | 支 | 40 |  | 0
13 | 烧杯 |  | 250mL | 个 | 28 |  | 0
14 | 胶头滴管 |  | 直行，附乳胶头 | 支 | 15 |  | 0
15 | 锥形瓶 |  | 250mL | 个 | 8 |  | 0
16 | pH试纸 |  | 广泛试纸1-14 | 本 | 10 |  | 0
17 | 集气瓶 |  | 125mL，附玻璃片 | 个 | 8 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 初中体育器材
初中体育器材
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 波速球 |  | 球面pvc材质或橡胶材质，球底abs工程塑料，承重不低于250kg，直径46～60cm，半球高20～30cm，防爆，用于改善平衡能力、核心稳定性及本体感觉等 | 个 | 3 |  | 0
2 | 阻力伞（单伞） |  | 阻力伞面1.5×1.5m，涂层布材质，优质丝带，用于抗阻力练习，提高爆发力、速度和核心力量等 | 副 | 15 |  | 0
3 | 实心球 |  | 1kg | 个 | 20 |  | 0
4 | 橡皮拉力带 |  | 环保天然乳胶，长度或周长0.4～6m，宽度13～64mm，厚度2～5mm,阻力值15～90kg,用于抗阻力练习等 | 条 | 10 |  | 0
5 | 立定跳远测试仪 |  | 3200*900mm | 台 | 4 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 初中音乐
初中音乐
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 铙 |  | 1.材质：响铜 2.规格：铙直径≧29.5cm,壁厚0.9mm，重量1.4kg 3.结构：铙体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，两个为一付 7.使用方法；演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高吭脆亮 | 个 | 1 |  | 0
2 | 钹 |  | 1.材质：响铜 2.规格：钹直径≧14.5cm,壁厚0.1cm,中心脐直径6.3cm,深度2.5cm，重量420g左右 3.结构：钹体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付 | 个 | 2 |  | 0
3 | 锣 |  | 响铜制作，直径215mm，重量0.35kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。 | 个 | 2 |  | 0
4 | 节拍器 |  | 机械式节拍器。 | 个 | 9 |  | 0
5 | 竖笛 |  | 1、孔数：8孔；材质：ABS塑料；产品应发音响亮、悦耳。发音灵敏，音量丰富；吹奏省力，手感舒适，便于演奏；按键：起落自如，无明显晃动，无漏气现象；音高：调节有效； 2、规格：长度310~350mm。 | 支 | 10 |  | 0
6 | 钟琴 |  | 32音铝板琴.不锈钢三角支架.帆布包 1、材质：实木合成框架、优质银色钢铝片、不锈钢三角支架、帆布包 2、规格：32音，带架全长61.3CM,裸琴右边宽度15CM，左边宽度35CM，高度4CM，琴片的直径均为2.5CM，壁厚0.3CM,2根敲棒的长度均为26.5CM，上排13个琴片的长度分别为：17.8CM；16.5CM；15.5CM；14.1CM；13.5CM；12.5CM；12CM；11CM；10CM；9.5CM；8.58CM；8CM；7.5CM；下排19个琴片的长度分别为：18CM；17.5CM；16.3CM；15.3cm；14.9CM；14CM；13.3CM；12.8CM；12.2CM；11.5CM；10.8CM；10.5CM；10CM ；9.5CM；9CM；8.5CM；8CM；7.5CM；7CM； 3、结构：由1个32音的裸琴和1个3角型支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可。 | 套 | 1 |  | 0
7 | 三角铁 |  | 1、材质：锰钢 2、规格：3件套三角铁的尺寸分别为：9寸 ；8寸 ；6寸 ；金属敲棒的长度12.5CM ；三角铁的直径0.8CM ，金属击棒的直径0.5CM 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用 4、使用方法：用一根金属棒敲击三角铁即可 | 套 | 5 |  | 0
8 | 木鱼 |  | 1.规格：7音木鱼 2.外观构成：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆;木制棰，手工制作，附敲槌一个，外观红色喷漆，金色画漆。3.规格：材质为椿木，尺寸为宽*高≧①9*8.7*7.3cm ②≧7.8*8*6.8cm ③≧8.2*7.6*6.6cm ④≧7.4*7.1*6.1cm ⑤≧7.2*6.7*5.9cm ⑥≧6.6*6.1*5.4cm ⑦≧6.2*5.7*5.1cm 。槌头直径≧2.3cm，球形，把为圆柱形，敲槌全长≧20cm，敲击不同尺寸的木鱼，会有不一样的声音。 3.使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声； | 套 | 2 |  | 0
9 | 沙锤 |  | 1、材质：木质刻画 2.尺寸：长26cm，最大直径8cm，手柄长13cm，手柄最大直径2cm; 3、通过摇晃砂球发出沙沙声。 | 套 | 3 |  | 0
10 | 碰铃 |  | 1、材质：镀铜；2、尺寸：直径6cm，厚0.1cm，深度5cm，重0.16kg | 套 | 5 |  | 0
11 | 钢琴 |  | 立式钢琴（88 键） 尺寸：1520*605*1210mm 颜色：黑色亮光。 | 台 | 1 |  | 0
12 | 音叉 |  | 钢制，440Hz 总长度122mm | 个 | 7 |  | 0
13 | 乐谱架 |  | 1、材质：高强度铁板和橡胶；调节钮尺寸:可调节80-160cm；面板：50*35CM ；管径分别为：2.5CM 2.2CM 1.9CM ；重量:1.6公斤关节数量：三节 | 个 | 30 |  | 0
14 | 音乐凳 |  |  | 张 | 110 |  | 0
15 | 双响筒 |  | 1.外观构成：材质为木质，由筒体、手柄构成； 配敲棒一根； 2.规格:筒体直径40mm 手柄全长140mm 3.使用方法：使用前将手柄细端与响筒旋紧固定，使用时一手持双响筒，一手持敲棒，伴随节奏使其发声，因响筒两端掏空深度不同，其发音高低也不同 | 副 | 3 |  | 0
16 | 北梆子 |  | 1、材质：圆柱形； 2、尺寸：长19cm，宽3.5cm，高4.5cm；长19cm，直径2.5cm。 | 副 | 5 |  | 0
17 | 陶笛 |  | 1、12孔，AC调 | 个 | 3 |  | 0
18 | 葫芦丝 |  | 1、调性： 降B 材质：镀铜拉丝工艺葫芦和管，花牛角吹嘴、仿牛角镶底；工艺：傣族民俗图案、精致铜套、主副管可拆；音色：三音。配备：包装盒、中国结。 2、音质、音色：圆润、发音流畅；发音应灵敏，富有表现力；按音孔孔壁按音孔的孔位应准确，孔壁应向内呈倒锥形倾斜；按音孔设置手感应舒适，应便于演奏；各插接部位应严密不应有漏气；接口式调音插口设置的调节范围≤5，插接时应灵敏有效；主观附加键、副管启闭钮应灵敏、有效，不应漏气； 3、管体表面涂饰应光亮，色泽应均匀，涂膜应牢固；图案、字迹金属件：图案、字迹应清晰，金属件应洁净光亮；人体接触到的部位应光滑，不应有锐利斜薄边及毛刺；胶合部位应牢固，不应开裂；音簧固定应牢固，不应开裂和破损间隙应均匀；木质材料不应有裂缝、劈裂和疤结；竹质材料应坚硬，不应有沟节、虫蛀；共鸣体使用的天然葫芦外形应端正、美观；ABS工程塑料不应有裂痕、缩印、变形和污迹； | 支 | 3 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 初中美术
初中美术
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 教师写生画架、画板、椅 |  | 一、画架：实木材质，平立两用落地画架，可以升降，平放，倾斜（调节任意角度），还可以折叠，方便携带。产品规格：43*50*135，最高可伸长至215cm ，宽度不限。带万向轮，方便在室内移动，前面两个轮子带刹车，可以锁死。 二、画板： 1．规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 三、写生凳： 1、规格：300mm×300mm×480mm，可升降高度为480mm-680mm； 2、材质：优质榉木。 3、可升降，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 套 | 2 |  | 0
2 | 学生画架 |  | 实木、山字型，高度不低于170cm | 个 | 46 |  | 0
3 | 学生写生画板 |  | 1．规格：外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。 2、材质：双面椴木三合板，中间骨架，四周实木边框； 3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 80 |  | 0
4 | 拷贝台 |  | 材质：光学级导光面板 光源：LED组件材质：供电方式：USB线 电压:5V 额定功率：8W产品尺寸:350*470*6mm 工作区域：300*420mm ，A3版面 | 只 | 1 |  | 0
5 | 写生灯 |  | 1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，带灯泡，万向轮。3．要求：整体要结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 | 盏 | 5 |  | 0
6 | 人像石膏 |  | 30cm 标准版石膏像洁白、无毛刺、无裂纹、棱角分明，轮廓清晰 | 个 | 12 |  | 0
7 | 立体图形石膏 |  | 高度≥30cm | 个 | 16 |  | 0
8 | 人体结构活动模型 |  | 高不低于40cm，木质 | 个 | 4 |  | 0
9 | 展示画框 |  | 60cm×45cm、铝合金外框 |  | 10 |  | 0
10 | 展示画框 |  | 60cm×90cm、铝合金外框 |  | 5 |  | 0
11 | 美术教学用品柜 |  |  | 个 | 2 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0

## 化学药品柜
危险药品柜
序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 规格、技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 普通药品柜 |  | 1、规格1000*500*2000mm； 2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用； | 个 | 4 |  | 0
| 合计 | [5 empty] | 0